## Sheet1
ОАО «Уралэлектро»
Протокол ПСИ № |  |  |  | $PROTOCOL_NUMBER$
Цех-заказчик
Объект |  | $OBJECT$
Заводской № |  | $SERIAL_NUMBER$
№п/п | Наименование параметров | Обозначения | Ед. изм. | Каталожные данные |  |  | Результаты испытаний
|  |  |  | ном | низ | верх | №
1 | Сопротивление изоляции обмотки статора: хол/гор | Rиз | МΩ | $N51 |  |  | $R51
2 | Опыт ХХ |  |  | $N17 |  |  | $R17
3 | Ток при 1,0Uн | I0 | А | $N24 |  |  | $R24
4 | Потери при 1,0Uн | P0 | Вт | $N25 |  |  | $R25
5 | Опыт КЗ |  |  | $N36 |  |  | $R36
6 | Ток КЗ при Uкз | Iк | А | $N37 |  |  | $R37
7 | Потери КЗ при Uкз | Pк | Вт | $N38 |  |  | $R38
8 | Сопротивление обмотки статора хол. | Rх | Ω | $N71 |  |  | $R71
9 | Сопротивление обмотки статора при 20 °C | R20 | Ω | $N50 |  |  | $R50
10 | Напряжение разворота | U | В | $N58 |  |  | $R58
11 | Испытание межвитковой изоляции на эл. прочность
12 | Ток при Uн | I | А | $N60 |  |  | $R60
13 | Ток при 1,3Uн | I | А | $N61 |  |  | $R61
14 | Ток при Uн после 1,3Uн | I | А | $N62 |  |  | $R62
15 | Эл.прочность изоляции относ. корпуса и между фаз
16 | Напряжение | U | В | $N64 |  |  | $R64
17 | Время | t | сек | $N65 |  |  | $R65
Заключение:
Рекомендации:
$POS1$ |  | $POS1NAME$ |  |  |  | дата | $DATE$
$POS2$ |  | $POS2NAME$ |  |  |  | дата | $DATE$